testo 175-T1电子温度记录仪

testo 175-T1电子温度记录仪
    德国德图testo 175-T1温度记录仪1通道，带内置传感器，包括扣件和标定证书。订货号:0563 1754

电子温度记录仪testo 175-T1适用于无间断测量冷藏柜中物品的温度。testo 575快速打印机打印现场数据。testo 580数据采集器可采集所有数据并传输至PC进行分析。

德国德图testo 175-T1电子温度记录仪 的优点一览

- 快速浏览当前读数、储存读数、最大值/最小值和超过限值的次数

- 即使电池用尽，数据也不会丢失

- On-site: 红外打印机，快速现场打印，6行/秒

testo 175-T1温度记录仪技术数据

| 存储温度 | -40.0...85.0 °C |
| --- | --- |
| 操作温度 | -35.0...70.0 °C |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 重量 | 90.0 g |
| 规格 (LxWxH) | 52.0 x 82.0 x 30.0 mm |

testo 175-T1 电子温度记录仪的探头

| 探头类型 (测量值) | 量程 |  |
| --- | --- | --- |
| NTC(温度) | -35.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (-35.0 ... -20.1 °C) +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
|  |  | 分辨率 | +/-0.3 °C (-35.0 ... -20.1 °C) +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |

testo 175-T1电子温度记录仪 的选件

| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| --- | --- | --- |
| testo 580数据采集器 | 用于testo 175/177电子记录仪 | 0554 1778 |
| testo 575快速打印机，包括1卷热敏打印纸和电池 | 带图线打印功能 | 0554 1775 |
| ComSoft 3 - 基础套装，用于testo 175电子记录仪 | 带图线和表格显示功能，包括接口、桌面支架和PC连接电缆 | 0554 1759 |
| testo 175/177扣件专用锁 |  | 0554 1755 |
| 仪器箱，可存放5个testo 175电子记录仪，testo 575打印机，testo 580数据采集器及其配件 |  | 0516 1750 |
| 打印标签(testo专利)，用于testo 575打印机(6卷/盒) |  | 0554 0561 |
| ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪；标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
| Battery, 3.6 V/1.9 Ah 1AA |  | 0515 0177 |
| DKD标定证书/温度 | 电子温度记录仪；标定点为-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. | 0520 0261 |
| ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库，通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
| 备用热敏打印纸（6卷/盒） |  | 0554 0569 |