testo 205 pH计

- 针对食品领域开发的专业pH计testo 205 pH计是德图与食品行业的专家合作而开发成功的，主要应用于肉类加工。Testo 205结构设计非常人性化，且带有屏幕显示，不论是在生产过程中，还是进货检测，或者重复测量，都是您理想之选。最特别的一点是，刺入式pH探头和具有温度补偿功能的温度探头合二为一，确保测量快速而精确。 优点一览：pH探头和温度探头合二为一

- 可更换探头

- 电极无需保养

- 背光显示屏

- 声音反馈功能键

- 2行显示

- 自动识别全量程值

- 可作1点、2点或3点标定

- pH探头由牢固的塑料制成

| 技术数据 工作温度 | -20～+70 ℃ |
| --- | --- |
| 操作温度 | 0～+50 ℃ |
| 电池寿命 | 80 h (10 min自动关机) |
| 重量 | 135 g |
| 体积 | 145 x 38 x 167 mm |

| 探头类型NTC |  |
| --- | --- |
| 量程 | 0～+60 ℃ (短期达+80 ℃，持续5分钟) |
| 精度 | ±0.4 ℃ |
| 分辨率 | 0.1 ℃ |
| 探头类型PH电极 |  |
| 量程 | 0～+14 pH |
| 精度 | ±0.02 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |